|  | CÔNG TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Trụ sở: Lầu 1, số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM Tel: 08.66749689, 0913771002, Fax: 08.62835279, MST: 0305901954, . Web site : http://www.vanduongong.com, Emai:baotri.kythuat@gmail.com |
| --- | --- |

| BẢNG THÔNG TIN QUẠT INNO TECH NĂM 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sản Phẩm |  |  | Thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |
| Model | Hình ảnh |  |  | Power (pha/V/Hz) | P (W) | Q (m3/h) | Áp lực (mmAq) | T. độ (Rpm) | T. ồn (dB) | m (Kg) |
| Quạt thổi khí áp suất cao đa cấp (Hight-pressure multilevel blowers) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 1,100 | 1,380 | 226 | 2,900 |  |  |
| ITB-S411T |  |  |  | 3/220-380/60 | 1,750 | 1,620 | 300 | 3,370 | 80 | 24 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 1,100 | 1,380 | 226 | 2,900 |  |  |
| ITB-411S |  |  |  | 1/220/60 | 1,750 | 1,620 | 300 | 3,400 | 80 | 23 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 1,100 | 1,380 | 226 | 2,900 |  |  |
| ITB-411T |  |  |  | 3/220-380/60 | 1,750 | 1,620 | 300 | 3,370 | 80 | 23 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 1,100 | 1,380 | 226 | 2,900 |  |  |
| ITB-412T |  |  |  | 3/220-380/60 | 2,050 | 1,200 | 555 | 3,400 | 82 | 32 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 1,330 | 1,020 | 405 | 2,900 |  |  |
| ITB-413T |  |  |  | 3/220-380/60 | 2,650 | 1,200 | 725 | 3,459 | 85 | 38 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 1,780 | 1,020 | 510 | 2,940 |  |  |
| ITB-414T |  |  |  | 3/220-380/60 | 3,300 | 1,200 | 1,100 | 3,485 | 86 | 42 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 2,200 | 1,020 | 775 | 2,920 |  |  |
| ITB-S412T |  |  |  | 3/220-380/60 | 2,050 | 1,200 | 555 | 3,400 | 82 | 33 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 1,330 | 1,020 | 405 | 2,900 |  |  |
| ITB-S413T |  |  |  | 3/220-380/60 | 2,650 | 1,200 | 725 | 3,459 | 85 | 39 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 1,780 | 1,020 | 510 | 2,094 |  |  |
| ITB-S414T |  |  |  | 3/220-380/60 | 3,300 | 1,200 | 1,100 | 3,485 | 86 | 43 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 2,200 | 1,020 | 775 | 2,920 |  |  |
| ITB-401S |  |  |  | 1/220/60 | 1,080 | 600 | 352 | 3,435 | 83 | 20.5 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 725 | 510 | 260 | 2,925 |  |  |
| ITB-401T |  |  |  | 3/220-380/60 | 1,180 | 600 | 352 | 3,390 | 83 | 20.5 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 735 | 510 | 260 | 2,920 |  |  |
| ITB-402S |  |  |  | 1/220/60 | 1,525 | 630 | 635 | 3,480 | 83 | 25.5 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 1,330 | 540 | 465 | 2,938 |  |  |
| ITB-402T |  |  |  | 3/220-380/60 | 1,610 | 630 | 635 | 3,450 | 83 | 25.5 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 900 | 540 | 465 | 2,942 |  |  |
| ITB-S401S |  |  |  | 1/220/60 | 1,080 | 600 | 352 | 3,435 | 83 | 21.5 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 725 | 510 | 260 | 2,925 |  |  |
| ITB-S401T |  |  |  | 3/220-380/60 | 1,180 | 600 | 352 | 3,390 | 83 | 21.5 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 735 | 510 | 260 | 2,920 |  |  |
| ITB-S402S |  |  |  | 1/220/60 | 1,525 | 630 | 635 | 3,480 | 83 | 26.5 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 1,330 | 540 | 465 | 2,938 |  |  |
| ITB-S402T |  |  |  | 3/220-380/60 | 1,610 | 630 | 635 | 3,450 | 83 | 26.5 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 900 | 540 | 465 | 2,942 |  |  |
| Sò cao áp (Turbo blowers) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TBS-3235S |  |  |  | 1/220/60 | 1,300 | 1,560 | 265 | 3,410 | 83 | 35 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 900 | 1,365 | 196 | 2,850 |  |  |
| TBS-3235T |  |  |  | 3/220-380/60 | 1,300 | 1,560 | 265 | 3,410 | 83 | 35 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 856 | 1,365 | 196 | 2,850 |  |  |
| TBS-S3235S |  |  |  | 1/220/60 | 1,300 | 1,560 | 265 | 3,410 | 83 | 35.5 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 900 | 1,365 | 196 | 2,850 |  |  |
| TBS-S3235T |  |  |  | 3/220-380/60 | 1,300 | 1,560 | 265 | 3,410 | 83 | 35.5 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 856 | 1,365 | 196 | 2,850 |  |  |
| TBS-3245S |  |  |  | 1/220/60 | 1,800 | 2,400 | 285 | 3,460 | 87 | 40 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 1,540 | 2,100 | 210 | 2,920 |  |  |
| TBS-3245T |  |  |  | 3/220-380/60 | 1,800 | 2,400 | 285 | 3,460 | 87 | 40 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 1,540 | 2,100 | 210 | 2,920 |  |  |
| TBS-S3245S |  |  |  | 1/220/60 | 1,800 | 2,400 | 285 | 3,460 | 87 | 40 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 1,540 | 2,100 | 210 | 2,920 |  |  |
| TBS-S3245S |  |  |  | 3/220-380/60 | 1,800 | 2,400 | 285 | 3,460 | 87 | 40 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 1,540 | 2,100 | 210 | 2,920 |  |  |
| TBS-3735S (3HP) |  |  |  | 1/220/60 | 2,800 | 3,120 | 320 | 3,450 | 90 | 45 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 2,300 | 2,730 | 237 | 2,915 |  |  |
| TBS-3735T (3HP) |  |  |  | 3/220-380/60 | 2,800 | 3,120 | 320 | 3,450 | 90 | 45 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 2,300 | 2,730 | 237 | 2,915 |  |  |
| TBS-3765T (5HP) |  |  |  | 3/220-380/60 | 4,200 | 4,020 | 380 | 3,460 | 92 | 50 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 3,400 | 3,510 | 280 | 2,980 |  |  |
| TBS-S3735S (3HP) |  |  |  | 1/220/60 | 2,800 | 3,120 | 320 | 3,450 | 90 | 46 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 2,300 | 2,730 | 237 | 2,915 |  |  |
| TBS-S3735T (3HP) |  |  |  | 3/220-380/60 | 2,800 | 3,120 | 320 | 3,450 | 90 | 46 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 2,300 | 2,730 | 237 | 2,915 |  |  |
| TBS-S3765T (5HP) |  |  |  | 3/220-380/60 | 4,200 | 4,020 | 380 | 3,460 | 92 | 51 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 3,400 | 3,510 | 280 | 2,980 |  |  |
| Cabinet fans-Double inlet & blower for dust collectors |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITC-230GS |  |  |  | 1/220/60 | 320 | 1,800 | 24 | 1,160 | 61 | 26 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 190 | 1,440 | 16 | 960 |  |  |
| ITC-230GT |  |  |  | 3/220-380/60 | 240 | 1,800 | 24 | 1,150 | 61 | 26 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 170 | 1,440 | 16 | 950 |  |  |
| ITC-250GS |  |  |  | 1/220/60 | 570 | 2,900 | 35 | 1,100 | 63 | 33 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 340 | 2,320 | 24 | 940 |  |  |
| ITC-250GT |  |  |  | 3/220-380/60 | 560 | 2,900 | 35 | 1,120 | 63 | 33 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 390 | 2,320 | 24 | 945 |  |  |
| ITC-300GS |  |  |  | 1/220/60 | 1,190 | 4,500 | 50 | 1,120 | 68 | 51 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 710 | 3,800 | 37 | 960 |  |  |
| ITC-300GT |  |  |  | 3/220-380/60 | 1,140 | 4,500 | 50 | 1,145 | 68 | 51 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 680 | 3,800 | 37 | 970 |  |  |
| ITC-380HS |  |  |  | 1/220/60 | 1,500 | 8,500 | 54 | 810 | 70 | 66 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 910 | 7,100 | 46 | 710 |  |  |
| ITC-380HT |  |  |  | 3/220-380/60 | 1,450 | 8,500 | 54 | 815 | 70 | 66 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 870 | 7,100 | 46 | 720 |  |  |
| ITC-400GT |  |  |  | 3/220-380/60 | 3,500 | 12,000 | 88 | 1,100 | 75 | 66 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 2,100 | 10,200 | 73 | 950 |  |  |
| Sò nhỏ (Small sirocco blowers) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIS-140FS |  |  |  | 1/220/60 | 60 | 510 | 12 | 1,365 | 42 | 4.5 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 48 | 443 | 9 | 1,335 |  |  |
| TIS-160FS |  |  |  | 1/220/60 | 131 | 900 | 20 | 1,350 | 53 | 7 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 105 | 783 | 16 | 1,335 |  |  |
| TIS-190FS |  |  |  | 1/220/60 | 360 | 1,260 | 31 | 1,530 | 56 | 10.5 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 288 | 1,090 | 24 | 1,410 |  |  |
| TIS-190FT |  |  |  | 3/220-380/60 | 360 | 1,260 | 31 | 1,510 | 56 | 10.5 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 278 | 1,090 | 24 | 1,395 |  |  |
| TIS-250GS (Ø250 x 130) |  |  |  | 1/220/60 | 428 | 2,520 | 25 | 1,130 | 60 | 20.3 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 342 | 2,190 | 19 | 985 |  |  |
| TIS-250GT (Ø250 x 130) |  |  |  | 3/220-380/60 | 428 | 2,520 | 25 | 1,150 | 60 | 20.3 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 328 | 2,190 | 19 | 990 |  |  |
| TIS-280FS (Ø250 x 130) |  |  |  | 1/220/60 | 1,280 | 3,600 | 45 | 1,725 | 64 | 22.3 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 935 | 3,060 | 35 | 1,460 |  |  |
| TIS-280FT (Ø250 x 130) |  |  |  | 3/220-380/60 | 1,280 | 3,600 | 45 | 1,710 | 64 | 22.3 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 890 | 3,060 | 35 | 1,455 |  |  |
| TIS-280GS (Ø250 x 150) |  |  |  | 1/220/60 | 514 | 3,240 | 27 | 1,125 | 62 | 22.3 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 412 | 2,820 | 21 | 980 |  |  |
| TIS-280GT (Ø250 x 150) |  |  |  | 3/220-380/60 | 514 | 3,240 | 27 | 1,150 | 62 | 22.3 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 398 | 2,820 | 21 | 985 |  |  |
| TIS-290FS (Ø250 x 150) |  |  |  | 1/220/60 | 1,420 | 4,680 | 53 | 1,690 | 72 | 25 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 1,190 | 3,970 | 41 | 1,450 |  |  |
| TIS-290FT (Ø250 x 150) |  |  |  | 3/220-380/60 | 1,420 | 4,680 | 53 | 1,710 | 72 | 25 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 1,205 | 3,970 | 41 | 1,460 |  |  |
| TIS-290GS (Ø250 x 150) |  |  |  | 1/220/60 | 530 | 3,300 | 23 | 1,145 | 63 | 25 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 424 | 2,870 | 18 | 985 |  |  |
| TIS-S250GS |  |  |  | 1/220/60 | 428 | 2,520 | 25 | 1,130 | 60 | 20.3 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 342 | 2,190 | 19 | 985 |  |  |
| TIS-S250GT |  |  |  | 3/220-380/60 | 428 | 2,520 | 25 | 1,150 | 60 | 20.3 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 328 | 2,190 | 19 | 990 |  |  |
| TIS-S280FS |  |  |  | 1/220/60 | 1,280 | 3,600 | 45 | 1,725 | 64 | 22.3 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 935 | 3,060 | 35 | 1,460 |  |  |
| TIS-S280FT |  |  |  | 3/220-380/60 | 1,280 | 3,600 | 45 | 1,710 | 64 | 22.3 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 890 | 3,060 | 35 | 1,455 |  |  |
| Sò lồng sóc lớn (Large sirocco blowers) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIS-310GS |  |  |  | 1/220/60 | 1,200 | 5,670 | 21 | 1,130 | 65 | 51 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 890 | 4,875 | 16 | 950 |  |  |
| TIS-310GT |  |  |  | 3/220-380/60 | 1,200 | 5,670 | 21 | 1,135 | 65 | 51 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 830 | 4,875 | 16 | 955 |  |  |
| TIS-370GS |  |  |  | 1/220/60 | 2,400 | 8,580 | 40 | 1,115 | 67 | 54 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 1,790 | 7,200 | 30 | 965 |  |  |
| TIS-370GT |  |  |  | 3/220-380/60 | 2,400 | 8,580 | 40 | 1,110 | 67 | 54 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 1,690 | 7,200 | 30 | 960 |  |  |
| TIS-B310FS |  |  |  | 1/220/60 | 1,800 | 7,000 | 35 | 1,690 | 66 | 52 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 1,335 | 5,985 | 27 | 1,450 |  |  |
| TIS-B310FT |  |  |  | 3/220-380/440/60 | 1,830 | 7,000 | 35 | 1,710 | 66 | 52 |
|  |  |  |  | 3/220-380/440/50 | 1,305 | 5,985 | 27 | 1,460 |  |  |
| TIS-390GT |  |  |  | 3/220-380/60 | 3,500 | 11,800 | 42 | 1,150 | 69 | 68 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 2,270 | 9,900 | 31 | 980 |  |  |
| TIS-390HT |  |  |  | 3/220-380/60 | 1,700 | 7,800 | 22 | 880 | 65 | 68 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 1,428 | 6,550 | 17 | 755 |  |  |
| Quạt hướng trục thân tròn (Portable fans) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIP-200S (Ø170 mm) |  |  |  | 1/220/60 | 190 | 1,140 | 30 | 3,280 | 61 | 6.5 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 140 | 1,250 | 23 | 2,840 |  |  |
| TIP-250S (Ø220 mm) |  |  |  | 1/220/60 | 310 | 3,060 | 38 | 3,410 | 65 | 7.6 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 230 | 2,660 | 29 | 2,950 |  |  |
| TIP-300S (Ø270 mm) |  |  |  | 1/220/60 | 440 | 3,780 | 50 | 3,300 | 67 | 11 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 325 | 3,280 | 38 | 2,850 |  |  |
| TIP-350S (Ø320 mm) |  |  |  | 1/220/60 | 890 | 6,900 | 80 | 3,420 | 70 | 18 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 658 | 6,010 | 60 | 2,960 |  |  |
| TIP-250S-1 |  |  |  | 1/220/60 | 310 | 3,060 | 38 | 3,410 | 65 | 7.6 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 230 | 2,660 | 29 | 2,950 |  |  |
| TIP-300S-1 |  |  |  | 1/220/60 | 440 | 3,780 | 50 | 3,300 | 67 | 11 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 325 | 3,280 | 38 | 2,850 |  |  |
| TIP-400S |  |  |  | 1/220/60 | 400 | 6,060 | 30 | 1,620 | 66 | 22.8 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 280 | 5,272 | 23 | 1,415 |  |  |
| TIP-500S |  |  |  | 1/220/60 | 990 | 10,560 | 39 | 1,680 | 69 | 31.2 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 690 | 8,970 | 29 | 1,465 |  |  |
| TIP-400S-1 (Ø370 mm) |  |  |  | 1/220/60 | 400 | 6,060 | 30 | 1,620 | 66 | 24.2 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 280 | 5,272 | 23 | 1,415 |  |  |
| TIP-400T-1 (Ø370 mm) |  |  |  | 3/220-380/60 | 400 | 6,060 | 30 | 1,650 | 66 | 24.2 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 280 | 5,272 | 23 | 1,435 |  |  |
| TIP-500S-1 (Ø470 mm) |  |  |  | 1/220/60 | 990 | 10,560 | 39 | 1,680 | 69 | 34.6 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 690 | 8,970 | 29 | 1,465 |  |  |
| TIP-500T-1 (Ø470 mm) |  |  |  | 3/220-380/60 | 990 | 10,560 | 39 | 1,690 | 69 | 34.6 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 690 | 8,970 | 29 | 1,455 |  |  |
| TIP-600S-1 |  |  |  | 1/220/60 | 1,400 | 25,200 | 60 | 1,620 | 88 | 57 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 850 | 21,000 | 43 | 1,415 |  |  |
| TIP-600T-1 |  |  |  | 3/220-380/60 | 1,260 | 25,200 | 60 | 1,650 | 88 | 57 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 850 | 21,300 | 43 | 1,415 |  |  |
| TIP-400D (Ø370 mm) |  |  |  | 1/220/60 | 400 | 6,060 | 30 | 1,620 | 66 | 14.5 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 280 | 5,272 | 23 | 1,415 |  |  |
| TIP-400DT (Ø370 mm) |  |  |  | 3/220-380/60 | 400 | 6,060 | 30 | 1,650 | 66 | 15.5 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 280 | 5,272 | 23 | 1,435 |  |  |
| TIP-500D (Ø470 mm) |  |  |  | 1/220/60 | 990 | 10,560 | 39 | 1,680 | 69 | 23 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 690 | 8,970 | 29 | 1,465 |  |  |
| TIP-500DT (Ø470 mm) |  |  |  | 3/220-380/60 | 990 | 10,560 | 39 | 1,690 | 69 | 23 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 690 | 8,970 | 29 | 1,455 |  |  |
| TIP-600DS |  |  |  | 1/220/60 | 439 | 15,600 | 29 | 1,130 | 66 | 33 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 315 | 13,200 | 21 | 985 |  |  |
| TIP-600DT |  |  |  | 3/220-380/60 | 439 | 15,600 | 29 | 1,120 | 66 | 33 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 315 | 13,200 | 21 | 965 |  |  |
| Quạt thổi áp lực cao (High-pressure blowers) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TBS-230 (Ø20.5 cm) |  |  |  | 1/220/60 | 330 | 660 | 120 | 3,440 | 83 | 12 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 220 | 570 | 90 | 2,970 |  |  |
| TBT-230 Ø20.5 cm) |  |  |  | 3/220-380/60 | 340 | 660 | 120 | 3,300 | 83 | 12 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 260 | 570 | 90 | 2,850 |  |  |
| TBS-270 Ø24.5 cm) |  |  |  | 1/220/60 | 680 | 1,200 | 170 | 3,430 | 80 | 15 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 500 | 1,080 | 130 | 2,960 |  |  |
| TBT-270 Ø24.5 cm) |  |  |  | 3/220-380/60 | 670 | 1,200 | 170 | 3,430 | 80 | 15 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 470 | 1,080 | 130 | 2,960 |  |  |
| TBS-230S (Ø20.5 cm) |  |  |  | 1/220/60 | 330 | 660 | 120 | 3,440 | 83 | 12.5 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 220 | 570 | 90 | 2,970 |  |  |
| TBT-230S Ø20.5 cm) |  |  |  | 3/220-380/60 | 340 | 660 | 120 | 3,300 | 83 | 12.5 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 260 | 570 | 90 | 2,850 |  |  |
| TBS-270S Ø24.5 cm) |  |  |  | 1/220/60 | 680 | 1,200 | 170 | 3,430 | 80 | 15.5 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 500 | 1,080 | 130 | 2,960 |  |  |
| TBT-270S Ø24.5 cm) |  |  |  | 3/220-380/60 | 670 | 1,200 | 170 | 3,430 | 80 | 15.5 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 470 | 1,080 | 130 | 2,960 |  |  |
| TBS-300 |  |  |  | 1/220/60 | 840 | 1,380 | 190 | 3,350 | 76 | 18.5 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 570 | 1,200 | 145 | 2,890 |  |  |
| TBT-300 |  |  |  | 3/220-380/60 | 850 | 1,380 | 190 | 3,360 | 76 | 18.5 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 570 | 1,200 | 145 | 2,890 |  |  |
| TBS-300S |  |  |  | 1/220/60 | 840 | 1,380 | 190 | 3,350 | 76 | 19 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 570 | 1,200 | 145 | 2,890 |  |  |
| TBT-300S |  |  |  | 3/220-380/60 | 850 | 1,380 | 190 | 3,360 | 76 | 19 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 570 | 1,200 | 145 | 2,890 |  |  |
| TBS-301 (Ø275 mm) |  |  |  | 1/220/60 | 1,010 | 1,620 | 206 | 3,430 | 85 | 19 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 675 | 1,380 | 155 | 2,960 |  |  |
| TBT-301 (Ø275 mm) |  |  |  | 3/220-380/60 | 1,030 | 1,620 | 206 | 3,430 | 85 | 19 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 650 | 1,380 | 155 | 2,960 |  |  |
| TBS-302 (Ø275 mm) |  |  |  | 1/220/60 | 1,050 | 1,710 | 215 | 3,450 | 86 | 20 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 720 | 1,500 | 165 | 2,960 |  |  |
| TBT-301 (Ø275 mm) |  |  |  | 3/220-380/60 | 1,050 | 1,710 | 215 | 3,450 | 86 | 20 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 570 | 1,500 | 165 | 2,960 |  |  |
| TBS-301S (Ø275 mm) |  |  |  | 1/220/60 | 1,010 | 1,620 | 206 | 3,430 | 85 | 19 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 675 | 1,380 | 155 | 2,960 |  |  |
| TBT-301S (Ø275 mm) |  |  |  | 3/220-380/60 | 1,030 | 1,620 | 206 | 3,430 | 85 | 19 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 650 | 1,380 | 155 | 2,960 |  |  |
| TBS-302S (Ø275 mm) |  |  |  | 1/220/60 | 1,050 | 1,710 | 215 | 3,450 | 86 | 20.5 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 720 | 1,500 | 165 | 2,960 |  |  |
| TBT-302S (Ø275 mm) |  |  |  | 3/220-380/60 | 1,050 | 1,710 | 215 | 3,450 | 86 | 20.5 |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 570 | 1,500 | 165 | 2,960 |  |  |
| TB-2B (Ø185 mm) |  |  |  | 1/220/60 | 510 | 1,050 | 120 | 3,400 | 68 | 12 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 350 | 900 | 90 | 2,920 |  |  |
|  |  |  |  | 3/220-380/60 | 510 | 1,050 | 120 | 3,350 |  |  |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 360 | 900 | 90 | 2,920 |  |  |
| TB-4B (Ø150 mm) |  |  |  | 1/220/60 | 210 | 426 | 75 | 3,400 | 67 | 7.5 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 180 | 360 | 50 | 2,900 |  |  |
|  |  |  |  | 3/220-380/60 | 230 | 426 | 75 | 3,400 |  |  |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 210 | 360 | 50 | 2,900 |  |  |
| TB-2S (Ø185 mm) |  |  |  | 1/220/60 | 510 | 1,050 | 120 | 3,400 | 68 | 12.5 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 350 | 900 | 90 | 2,920 |  |  |
|  |  |  |  | 3/220-380/60 | 510 | 1,050 | 120 | 3,350 |  |  |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 360 | 900 | 90 | 2,920 |  |  |
| TB-4S (Ø150 mm) |  |  |  | 1/220/60 | 210 | 426 | 75 | 3,400 | 67 | 8 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 180 | 360 | 50 | 2,900 |  |  |
|  |  |  |  | 3/220-380/60 | 230 | 426 | 75 | 3,400 |  |  |
|  |  |  |  | 3/220-380/50 | 210 | 360 | 50 | 2,900 |  |  |
| Sò thổi nhỏ (Small blowers) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TB-75 |  |  | 1/220/60 |  | 29 | 84 | 16 | 2,350 | 35 | 0.9 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 23 | 78 | 14 | 2,245 |  |  |
| TB-95 |  |  | 1/220/60 |  | 40 | 162 | 22 | 3,140 | 39 | 1.3 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 32 | 128 | 18 | 2,730 |  |  |
| TB-105 |  |  | 1/220/60 |  | 60 | 300 | 37 | 3,070 | 42 | 2.1 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 48 | 240 | 32 | 2,730 |  |  |
| TB-105F |  |  | 1/220/60 |  | 60 | 300 | 37 | 3,070 | 42 | 2.1 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 48 | 270 | 32 | 2,730 |  |  |
| TB-118 |  |  | 1/220/60 |  | 100 | 360 | 43 | 3,380 | 58 | 3.3 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 91 | 324 | 30 | 2,910 |  |  |
| TB-95-1 |  |  | 1/220/60 |  | 40 | 162 | 22 | 3,450 | 39 | 1.3 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 32 | 128 | 18 | 2,960 |  |  |
| TB-115 |  |  | 1/220/60 |  | 60 | 300 | 37 | 3,450 | 42 | 2.1 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 48 | 240 | 32 | 2,960 |  |  |
| TB-118-1 |  |  | 1/220/60 |  | 100 | 360 | 43 | 3,380 | 58 | 3.3 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 91 | 324 | 30 | 2,910 |  |  |
| TB-150 Ø118x60 |  |  | 1/220/60 |  | 209 | 480 | 49 | 3,470 | 62 | 6.4 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 167 | 406 | 37 | 2,895 |  |  |
| TB-150(3pha) Ø118x60 |  |  | 3/220-380/60 |  | 209 | 480 | 49 | 3,410 | 62 | 6.4 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 152 | 406 | 37 | 2,900 |  |  |
| TB-200 Ø148x80 |  |  | 3/220-380/60 |  | 485 | 960 | 79 | 3,275 | 64 | 9 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 367 | 844 | 62 | 2,865 |  |  |
| TB-200(3pha) Ø148x80 |  |  | 3/220-380/60 |  | 485 | 960 | 79 | 3,320 | 64 | 9 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 386 | 844 | 62 | 2,895 |  |  |
| TB-105S |  |  | 1/220/60 |  | 60 | 330 | 40 | 3,170 | 58 | 2.4 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 52 | 287 | 30 | 2,765 |  |  |
| TB-118S |  |  | 1/220/60 |  | 160 | 540 | 46 | 3,150 | 60 | 6.6 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 139 | 470 | 30 | 2,760 |  |  |
| TB-105S-1 |  |  | 1/220/60 |  | 60 | 330 | 40 | 3,170 | 58 | 2.3 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 52 | 287 | 30 | 2,765 |  |  |
| TB-118S-1 |  |  | 1/220/60 |  | 160 | 540 | 46 | 3,150 | 60 | 6.5 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 139 | 470 | 30 | 2,760 |  |  |
| TB-12B |  |  | 1/220/60 |  | 60 | 72 | 30 | 3,440 | 45 | 2.3 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 60 | 72 | 30 | 2,890 |  |  |
| TB-8B |  |  | 1/220/60 |  | 131 | 198 | 66 | 3,440 | 60 | 3.5 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 131 | 198 | 66 | 2,830 |  |  |
| TB-6B |  |  | 1/220/60 |  | 160 | 250 | 72 | 3,365 | 62 | 4.7 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 125 | 232 | 66 | 2,890 |  |  |
| TB-140DS |  |  | 1/220/60 |  | 125 | 720 | 17 | 1,540 | 62 | 3 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 83 | 675 | 14 | 1,230 |  |  |
| TJF-15B |  |  | 1/220/60 |  | 117 | 600 | 42 | 2,950 | 67 | 3.7 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 95 | 516 | 32 | 2,640 |  |  |
| TJF-20B |  |  | 1/220/60 |  | 57 | 840 | 20 | 1,615 | 54 | 4.5 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 55 | 720 | 15 | 1,420 |  |  |
| TJF-25B |  |  | 1/220/60 |  | 91 | 1,440 | 30 | 1,625 | 58 | 6.8 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 73 | 1,220 | 23 | 1,420 |  |  |
| TJF-30B |  |  | 1/220/60 |  | 240 | 2,520 | 40 | 1,660 | 62 | 10.8 |
|  |  |  | 1/220/50 |  | 170 | 2,140 | 30 | 1,425 |  |  |
| TJF-200B |  |  |  | 1/220/60 | 57 | 840 | 20 | 1,615 | 54 | 5.5 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 55 | 720 | 15 | 1,420 |  |  |
| TJF-250B |  |  |  | 1/220/60 | 91 | 1,440 | 30 | 1,625 | 58 | 8.3 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 73 | 1,220 | 23 | 1,420 |  |  |
| TJF-300B |  |  |  | 1/220/60 | 240 | 2,520 | 40 | 1,660 | 62 | 12 |
|  |  |  |  | 1/220/50 | 170 | 2,140 | 30 | 1,425 |  |  |

| SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | SỐ TIỀN | SẢN PHẢM |  | TÊN SẢN PHẨM |  | SỐ TIỀN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUẠT CAO ÁP ( TIÊU CHUẨN) 고압송풍기 (일반용) | TBS-230 | 6,369,723 | ĐA TẦNG TURBO (TIÊU CHUẨN) |  | ITB-401S |  | 15,956,740 |  |
|  | TBT-230 | 6,369,723 |  |  | ITB-401T |  | 14,724,309 |  |
|  | TBS-270 | 8,432,424 |  |  | ITB-402S |  | 21,470,248 |  |
|  | TBT-270 | 8,432,424 |  |  | ITB-402T |  | 20,237,817 |  |
|  | TBS-300 | 10,832,422 |  |  | ITB-403T |  | 26,918,892 |  |
|  | TBT-300 | 10,832,422 |  |  | ITB-404T |  | 31,913,481 |  |
|  | TBS-301 | 14,399,986 |  |  | ITB-405T |  | 38,724,285 |  |
|  | TBT-301 | 13,945,932 |  |  | ITB-406T |  | 42,486,444 |  |
|  | TBS-302 | 18,940,522 | BLOWER NHIỆT ĐỘ CAO |  | ITB-S401S고온용CF |  | 17,772,955 |  |
|  | TBT-302 | 18,616,198 |  |  | ITB-S401T고온용CF |  | 16,540,524 |  |
| QUẠT CAO ÁP ( NHIỆT ĐỘ CAO) 고압송풍기 (고온용) | TBS-230S | 8,302,694 |  |  | ITB-S402S고온용CF |  | 23,351,328 |  |
|  | TBT-230S | 8,302,694 |  |  | ITB-S402T고온용CF |  | 21,924,302 |  |
|  | TBS-270S | 10,832,422 |  |  | ITB-S403T고온용AF |  |  |  |
|  | TBT-270S | 10,832,422 |  |  | ITB-S404T고온용AF |  |  |  |
|  | TBS-300S | 12,064,853 |  |  | ITB-S405T고온용AF |  |  |  |
|  | TBT-300S | 12,064,853 |  |  | ITB-S406T고온용AF |  |  |  |
|  | TBS-301S | 17,448,631 | BLOWRE ĐA TẦNG |  | ITB-411(1∮) |  | 21,535,113 |  |
|  | TBT-301S | 17,189,172 |  |  | ITB-411 (3∮) |  | 20,172,952 |  |
|  | TBS-302S | 21,210,790 |  |  | ITB-412 (3∮) |  | 26,399,973 |  |
|  | TBT-302S | 20,756,736 |  |  | ITB-413 (3∮) |  | 31,459,428 |  |
| QUẠT HÚT BỤI | IDT-100S |  |  |  | ITB-414 (3∮) |  | 38,918,880 |  |
|  | IDT-100T |  | NHIỆT ĐỘ CAO |  | ITB-11S(1∮)고온용CF |  | 23,545,922 |  |
|  | IDT-200S |  |  |  | ITB-11S(3∮)고온용CF |  | 22,378,356 |  |
|  | IDT-200T |  |  |  | ITB-12S(3∮)고온용AF |  |  |  |
|  | IDT-300S |  |  |  | ITB-13S(3∮)고온용AF |  |  |  |
|  | IDT-300T |  |  |  | ITB-14S(3∮)고온용AF |  |  |  |
|  | IDT-500T |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IDT-750T |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IDT-1000T |  |  |  |  |  |  |  |
| SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | SỐ TIỀN |  | SẢN PHẨM |  | TÊN SẢN PHẨM |  | SỐ TIỀN |
| QUẠT SÒ CAO ÁP LOẠI NHỎ | TB-70 | 836,756 |  | QUẠT TORBO |  | TBS-3235S(1HP) |  | 12,778,366 |
|  | TB-70-1 | 836,756 |  |  |  | TBS-3245S(2HP) |  | 14,464,850 |
|  | TB-75 | 836,756 |  |  |  | TBS-3735S(3HP) |  | 17,189,172 |
|  | TB-95 | 1,141,620 |  |  |  | TBS-3235T(1HP) |  | 11,740,529 |
|  | TB-95N | 1,264,864 |  |  |  | TBS-3245T(2HP) |  | 13,297,284 |
|  | TB-105 | 1,368,647 |  |  |  | TBS-3735T(3HP) |  | 15,632,417 |
|  | TB-118 | 2,257,295 |  |  |  | TBS-3765T(5HP) |  | 17,967,550 |
|  | TB-150(1∮) | 3,042,159 |  |  |  | TBS-S3235S(1HP) |  | 17,708,090 |
|  | TB-150(3∮) | 3,042,159 |  |  |  | TBS-S3245S(2HP) |  | 19,329,710 |
|  | TB-200(1∮) | 3,729,726 |  |  |  | TBS-S3735S(3HP) |  | 22,054,032 |
|  | TB-200(3∮) | 3,729,726 |  |  |  | TBS-S3235T(1HP) |  | 16,605,389 |
|  | TB-95-1 | 1,180,539 |  |  |  | TBS-S3245T(2HP) |  | 18,162,144 |
|  | TB-115 | 1,439,999 |  |  |  | TBS-S3735T(3HP) |  | 20,497,277 |
|  | TB-118-1 | 2,361,079 |  |  |  | TBS-S3765T(5HP) |  | 22,897,274 |
|  | TB-95F | 1,368,647 |  | QUẠT TORBO THÉP KHÔNG RỈ |  | TBP-3235S(1HP) SUS |  | 28,799,971 |
|  | TB-105F | 1,751,350 |  |  |  | TBP-3245S(2HP) SUS |  | 32,237,806 |
|  | TB-118F | 2,769,727 |  |  |  | TBP-3735S(3HP) SUS |  | 37,232,395 |
|  | TB-150F(1∮) | 3,548,105 |  |  |  | TBP-3235T(1HP) SUS |  | 28,475,647 |
|  | TB-150F(3∮) | 3,548,105 |  |  |  | TBP-3245T(2HP) SUS |  | 31,264,834 |
|  | TB-200F(1∮) | 4,281,077 |  |  |  | TBP-3735T(3HP) SUS |  | 36,194,558 |
|  | TB-200F(3∮) | 4,281,077 |  |  |  | TBP-3765T(5HP) SUS |  | 41,189,148 |
|  | TB-95-1F | 1,414,053 |  |  |  | TBP-S3235S(1HP) SUS |  | 33,729,696 |
|  | TB-115F | 1,790,268 |  |  |  | TBP-S3245S(2HP) SUS |  | 37,232,395 |
|  | TB-118-1F | 2,970,808 |  |  |  | TBP-S3735S(3HP) SUS |  | 42,162,120 |
|  | TB-150(100Φ) | 155,676 |  |  |  | TBP-S3235T(1HP) SUS |  | 33,405,372 |
|  | TB-200(125Φ) | 175,135 |  |  |  | TBP-S3245T(2HP) SUS |  | 36,194,558 |
| QUẠT SÒ THÉP KHÔNG RỈ | TB-105(SS) | 3,068,105 |  |  |  | TBP-S3735T(3HP) SUS |  | 41,189,148 |
|  | TB-118(SS) | 4,436,752 |  |  |  | TBP-S3765T(5HP) SUS |  | 46,183,738 |
|  | TB-150(1∮)(SS) | 5,286,481 |  | QUẠT SÒ CO ÁP NHỎ |  | TB-12B |  | 1,744,863 |
|  | TB-150(3∮)(SS) | 5,286,481 |  |  |  | TB-8B |  | 2,328,646 |
|  | TB-200(1∮)(SS) | 6,460,534 |  |  |  | TB-6B |  | 2,970,808 |
|  | TB-200(3∮)(SS) | 6,460,534 |  |  |  | TB-4B(1∮) |  | 4,079,996 |
|  | TB-115(SS) | 3,158,916 |  |  |  | TB-4B(3∮) |  | 4,079,996 |
|  | TB-118-1(SS) | 4,527,563 |  |  |  | TB-2B(1∮) |  | 5,156,752 |
|  | TB-105F(SS) | 3,347,024 |  |  |  | TB-2B(3∮) |  | 5,156,752 |
|  | TB-118F(SS) | 4,670,266 |  |  |  | TB-4S(1∮) |  | 5,104,860 |
|  | TB-150F(1∮)(SS) | 5,662,697 |  |  |  | TB-4S(3∮) |  | 5,104,860 |
|  | TB-150F(3∮)(SS) | 5,662,697 |  |  |  | TB-2S(1∮) |  | 6,071,345 |
|  | TB-200F(1∮)(SS) | 6,810,804 |  |  |  | TB-2S(3∮) |  | 6,071,345 |
|  | TB-200F(3∮)(SS) | 6,810,804 |  | QUẠT SÒ VỎ NHÔM |  | TB-105S/TBW-51 (신형) |  | 1,848,647 |
|  | TB-115F(SS) | 3,444,321 |  |  |  | TB-105S-1(신형) |  | 1,731,890 |
|  | TB-118-1F(SS) | 4,858,374 |  |  |  | TBW-101 (CW) |  | 3,256,213 |
|  | TB-150(SS)(100Φ) | 661,621 |  |  |  | TBW-103 (CW) |  | 3,256,213 |
|  | TB-200(SS)(125Φ) | 752,432 |  |  |  | TBW-101-1 (CW) |  | 3,107,024 |
|  | TB-F105S | 2,082,160 |  |  |  | TBW-103-1 (CW) |  | 3,107,024 |
|  | TBW-101F (CW) | 3,548,105 |  |  |  | TIV-200D |  | 9,405,396 |
|  | TBW-103F (CW) | 3,548,105 |  |  |  | TIV-250D |  | 9,989,179 |
|  | TB105SM(신형) | 1,472,431 |  | QUẠT SÒ NHỎ THỔI LÒ |  | TB-105S |  | 1,699,458 |
|  | TBW-101M-103M*45*12Ø | 2,062,701 |  |  |  | TB-105S-1 |  | 1,699,458 |
|  | TBW-101FM-103FM*75*12Ø | 2,237,836 |  |  |  | TB-118S |  | 2,432,430 |
|  | TBW-101FM-103FM*114*12Ø | 2,828,105 |  |  |  | TB-118S-1 |  | 2,432,430 |
| SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | SỐ TIỀN |  | SẢN PHẨM |  | TÊN SẢN PHẨM |  | SỐ TIỀN |
| QUẠT LY TÂM LOẠI THƯỜNG | TIS-140FS | 2,828,105 |  | QUẠT HƯỚNG TRỤC TRÒN LOẠI NHỎ |  | TIP-200S |  | 4,812,968 |
|  | TIS-160FS | 3,398,916 |  |  |  | TIP-250S |  | 5,422,697 |
|  | TIS-190FS | 4,339,455 |  |  |  | TIP-300S |  | 6,369,723 |
|  | TIS-190FT | 4,339,455 |  |  |  | TIP-350S |  | 8,886,478 |
|  | TIS-250GS | 7,329,722 |  |  |  | TIP-400S |  | 10,702,692 |
|  | TIS-250GT | 7,329,722 |  |  |  | TIP-400T |  | 10,702,692 |
|  | TIS-280FS | 8,691,883 |  |  |  | TIP-500S |  | 13,232,419 |
|  | TIS-280FT | 8,497,289 |  |  |  | TIP-500T |  | 13,232,419 |
|  | TIS-280GS | 8,691,883 |  | QUẠT HƯỚNG TRỤC TRÒN LOẠI LỚN |  | TIP-300S-1 |  | 7,394,587 |
|  | TIS-280GT | 8,497,289 |  |  |  | TIP-400S-1 |  | 13,232,419 |
|  | TIS-290FS | 10,637,827 |  |  |  | TIP-400T-1 |  | 13,232,419 |
|  | TIS-290FT | 10,378,368 |  |  |  | TIP-500S-1 |  | 16,994,578 |
|  | TIS-290GS | 8,951,342 |  |  |  | TIP-500T-1 |  | 16,994,578 |
| 2.5HP | TIS-B310FS(belt) | 25,945,920 |  |  |  | TIP-600S-1 |  | 23,610,787 |
|  | TIS-B310FT(belt) | 25,945,920 |  |  |  | TIP-600T-1 |  | 23,481,058 |
| QUẠT LY TÂM LOẠI LỚN | TIS-310GS | 20,627,006 |  | QUẠT HƯỚNG TRỤC LOẠI CÔNG NGHIỆP |  | TIP-400D(4P) |  | 10,572,962 |
|  | TIS-310GT | 20,043,223 |  |  |  | TIP-400D(4P) |  | 10,572,962 |
|  | TIS-370GS | 23,675,652 |  |  |  | TIP-500DS |  | 12,259,447 |
|  | TIS-370GT | 21,470,249 |  |  |  | TIP-500DT |  | 12,259,447 |
|  | TIS-390GT | 24,518,894 |  |  |  | TIP-600DS(6P) |  | 15,048,634 |
|  | TIS-390HT | 24,518,894 |  |  |  | TIP-600DT(6P) |  | 15,048,634 |
| QUẠT LY TÂM THÉP KHÔNG RỈ | TIS-S250GS(SUS) | 27,048,622 |  |  |  | TIP-800DS(6P) |  | 18,875,657 |
|  | TIS-S250GT(SUS) | 27,048,622 |  |  |  | TIP-800DT(6P) |  | 18,875,657 |
|  | TIS-S280FS(SUS) | 29,059,430 |  | QUẠT HƯỚNG TRỤC VUÔNG THÔNG GIÓ |  | TIH-200S |  | 1,414,053 |
|  | TIS-S280FT(SUS) | 29,059,430 |  |  |  | TIH-250S |  | 1,530,809 |
|  | TB-140DS | 1,744,863 |  |  |  | TIH-300S |  | 1,718,917 |
| LY TÂM HỘP LỚN - NHỎ | ITC-230GS | 10,637,827 |  |  |  | TIH-350S |  | 2,192,430 |
|  | ITC-230GT | 10,508,098 |  |  |  | TIH-400S |  | 2,925,402 |
|  | ITC-250GS | 11,351,340 |  |  |  | TIH-400T |  | 3,016,213 |
|  | ITC-250GT | 11,286,475 |  |  |  | TIH-450S |  | 6,810,804 |
|  | ITC-300GS | 14,594,580 |  |  |  | TIH-450T |  | 6,810,804 |
|  | ITC-300GT | 14,464,850 |  |  |  | TIH-500S |  | 8,432,424 |
|  | ITC-350FS | 0 |  |  |  | TIH-500GS |  | 8,432,424 |
| LY TÂM HỘP LOẠI LỚN | ITC-350FT | 0 |  |  |  | TIH-500T |  | 8,302,694 |
|  | ITC-380HS | 28,475,647 |  |  |  | IH-15 (600/1) |  | 10,702,692 |
|  | ITC-380HT | 23,091,869 |  |  |  | 8"-300*300 |  | 583,783 |
|  | ITC-400GT | 29,708,078 |  |  |  | 10"-350*350 |  | 668,107 |
| QUẠT HƯỚNG TRỤC BẦU | TJF-15B | 2,828,105 |  |  |  | 12"-400*400 |  | 752,432 |
|  | TJF-20B | 3,301,618 |  |  |  | 14"-440*440 |  | 875,675 |
|  | TJF-25B | 4,482,158 |  |  |  | 16"-490*490 |  | 1,044,323 |
|  | TJF-30B | 7,329,722 |  |  |  | 20"-620*620 |  | 1,919,998 |
| ĐƯỜNG ỐNG | TJF-200B | 4,248,644 |  | PLASTIC QUẠT NHỰA |  | TWP-201GD |  | 966,486 |
|  | TJF-250B | 6,012,967 |  |  |  | TWP-201G |  | 966,486 |
|  | TJF-300B | 9,924,314 |  |  |  | TWP-251G |  | 1,037,837 |
| QUẠT NHÀ VS | TWP-10C | 369,729 |  |  |  | TWP-301G |  | 1,465,944 |
|  | TWP-15C | 415,135 |  |  |  | INV-200G |  | 966,486 |
|  | ELBOW-10C | 110,270 |  |  |  | INV-250G |  | 1,037,837 |
|  | TWP-150CG | 1,199,999 |  |  |  | TWP-20C |  | 629,189 |
|  | TWP-15P | 369,729 |  |  |  | TWP-25C |  | 726,486 |
|  | TWP-20P | 635,675 |  |  |  | INV-20CD |  | 726,486 |